## Leistungsermittlung Raumdaten
ID |  |  | SC_Raum_Höhe |  |  | BKW_MEP_zus. Raumummer (1) | BKW_MEP_zus. Raumummer (2) |  |  | BKW_MEP_Raumtyp | BKW_MEP_Raumtyp Bezeichnung |  |  | BKW_MEP_lichte Raumhöhe | BKW_MEP_Abhangdecke (ja/nein) | BKW_MEP_Abhangdecke Typ | BKW_MEP_Temperatur Winterfall | BKW_MEP_Temperatur Sommerfall | BKW_MEP_beheizt (ja/nein) | BKW_MEP_mech. Lüftung (ja/nein) | BKW_MEP_Anforderung Luftfeuchte | BKW_MEP_Anforderung Akustik | BKW_MEP_Sprinklerschutz (ja/nein) | BKW_MEP_Anzahl Personen | BKW_MEP_Kommentar (1) | BKW_MEP_Kommentar (2)
Leistungsermittlung mit Raumtypen - Raumdaten
Raumdaten
|  |  |  | Gebäudeteil | Geschoss | zusätzliche Raum-Nr.(1) | zusätzliche Raum-Nr.(2) | Raum-Nr. | Raum-Bezeichnung | Nummer Raumtyp | Bezeichnung Raumtyp | Fläche | Volumen | lichte Raumhöhe | Abhang-decke | Typ Abhangdecke | Raum-temperatur Winter | Raum-temperatur Sommer | Raum beheizt | Raum mit mech. Lüftung | Raum Anforderung Luftfeuchte | Raum Anforderung Akustik | Raum mit Sprinkler-schutz | Anzahl der Personen/ Gegenstände | Raum-Kommentar (1) | Raum-Kommentar (2)
[12 empty] | m² | m³ | m | ja / nein | z.B. Rasterdecke | °C | °C | ja / nein | ja / nein | % rel. Feuchte | dB / NR-Kurve | ja / nein
|  |  |  | Teilergebnis/Summe | [7 empty] | 15190 | 61784.56
r000002630641_00 | 4450 | 13250 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | - | Redundant IT | 26 | Serverräume | 10 | 39.87 | 3.99 |  |  | 15 | 30 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630642_00 | 4450 | 20700 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | - | Fernwärme Übergabe | 24 | Technikräume | 26 | 102.4 | 3.94 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630643_00 | 4450 | 19500 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | - | RLT | 31 | Schächte | 17 | 77.84 | 4.58 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630644_00 | 4450 | 14800 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | - | ELT | 24 | Technikräume | 13 | 53.09 | 4.08 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630645_00 | 4450 | 20300 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | - | Umkleide | 20 | Umkleiden | 16 | 61.5 | 3.84 |  |  | 24 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630646_00 | 4450 | 15768 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | - | Hausanschlussraum Elektro | 24 | Technikräume | 14 | 55.13 | 3.94 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630647_00 | 4450 | 17310 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | - | Neutra | 24 | Technikräume | 21 | 82.28 | 3.92 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630648_00 | 4450 | 27776 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | - | RZ 1 | 26 | Serverräume | 46 | 181.31 | 3.94 |  |  | 15 | 30 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630649_00 | 4450 | 22000 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | - | Sanitär Zentrale | 24 | Technikräume | 30 | 118.86 | 3.96 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630650_00 | 4450 | 66263 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | - | Sprinkler Zentrale | 24 | Technikräume | 249 | 982 | 3.94 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630657_00 | 4450 | 16508 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | - | HZG/KLT/SAN-Schacht | 31 | Schächte | 16 | 70.67 | 4.42 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630658_00 | 4450 | 19060 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | - | Gr. Steigschacht + ELT | 24 | Technikräume | 23 | 91.54 | 3.98 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630659_00 | 4450 | 18627 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | - | Putzraum | 21 | Putzräume | 21 | 84.49 | 4.02 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630662_00 | 27600 | 16400 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | - | Aufzug | 32 | Aufzüge | 17 | 452.76 | 26.63 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630669_00 | 4450 | 112432 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | - | Flur UG | 33 | technische Flure | 163 | 644.9 | 3.96 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630670_00 | 4450 | 83871 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | - | Mediengang UG | 33 | technische Flure | 61 | 254.4 | 4.17 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630661_00 | 4450 | 9005 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | R02.6.26 | Aufzug | 32 | Aufzüge | 5 | 22.16 | 4.43 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630663_00 | 4450 | 6965 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | R02.6.28 | Dusche | 19 | Duschen | 3 | 10.26 | 3.42 |  |  | 24 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630664_00 | 4450 | 6965 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | R02.6.29 | Dusche | 19 | Duschen | 3 | 10.26 | 3.42 |  |  | 24 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630665_00 | 4450 | 6965 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | R02.6.30 | Dusche | 19 | Duschen | 3 | 10.26 | 3.42 |  |  | 24 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630667_00 | 4450 | 13467 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | R02.6.32 | WC | 17 | WCs | 9 | 32.33 | 3.59 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630668_00 | 4450 | 35293 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | R02.6.33 | Treppenhaus | 30 | Treppenhäuser | 35 | 131.99 | 3.77 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630671_00 | 4450 | 27604 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | R02.6.36 | Flur | 33 | technische Flure | 24 | 93.22 | 3.88 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630672_00 | 4450 | 55962 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | R02.6.37 | Flur | 33 | technische Flure | 39 | 155.18 | 3.98 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630655_00 | 4450 | 20585 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | R04.10.1 | Lager IT / Warenlieferung | 22 | Lager | 26 | 101.05 | 3.89 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630656_00 | 4450 | 17266 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | R04.11 | Stuhllager Seminarraum | 22 | Lager | 18 | 71.75 | 3.99 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630652_00 | 4450 | 13150 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | R04.12 | Lager Marketing | 22 | Lager | 10 | 39.03 | 3.9 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630651_00 | 4450 | 13171 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | R04.13 | Lager Reinigungsdienst | 22 | Lager | 10 | 39.2 | 3.92 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630653_00 | 4450 | 26569 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | R04.16 | Archiv Patente | 22 | Lager | 38 | 151.67 | 3.99 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630654_00 | 4450 | 15060 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | R04.7 | Lager Büromöbel | 22 | Lager | 14 | 55.06 | 3.93 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630660_00 | 4450 | 38350 |  |  | 130 - 1. UNTERGESCHOSS |  |  | R04.9 | Lager Allgemein (Fachabteilung) | 22 | Lager | 86 | 337.9 | 3.93 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630440_00 | 4450 | 19789 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | - | Mittelspannungsschaltanlage / Übergabestation | 25 | Technikräume Außenspange | 23 | 89.9 | 3.91 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630443_00 | 4450 | 17909 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | - | NSHV | 25 | Technikräume Außenspange | 15 | 57.59 | 3.84 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630449_00 | 4450 | 19500 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | - | RLT | 31 | Schächte | 17 | 77.84 | 4.58 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630450_00 | 4450 | 14800 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | - | Lager-1 | 22 | Lager | 13 | 59.79 | 4.6 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630451_00 | 4450 | 38104 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | - | Lager-2 | 22 | Lager | 83 | 369.54 | 4.45 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630452_00 | 4450 | 14800 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | - | Lager-3 | 22 | Lager | 13 | 59.8 | 4.6 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630453_00 | 4450 | 38600 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | - | Anlieferung | 14 | Verkehrsflächen, Flure | 87 | 389.15 | 4.47 |  |  | 18 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630454_00 | 4450 | 39904 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | - | Labor Süd | 6 | Laborräume physikalisch | 86 | 383.44 | 4.46 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630455_00 | 4450 | 45664 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | - | Labor West | 6 | Laborräume physikalisch | 106 | 470.46 | 4.44 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630456_00 | 4450 | 57700 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | - | Labor Nord | 7 | Laborräume chemisch | 143 | 637.74 | 4.46 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630457_00 | 4450 | 44000 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | - | Sec. Bereich | 6 | Laborräume physikalisch | 98 | 437.17 | 4.46 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630458_00 | 4450 | 52000 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | - | Labor Ost | 6 | Laborräume physikalisch | 94 | 418.75 | 4.45 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630460_00 | 4450 | 14625 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | - | Putzraum | 21 | Putzräume | 13 | 50.01 | 3.85 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630481_00 | 4450 | 16508 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | - | HZG/KLT/SAN-Schacht | 31 | Schächte | 16 | 70.67 | 4.42 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630492_00 | 4450 | 15351 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | - | ELT | 24 | Technikräume | 14 | 55.96 | 4 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630498_00 | 4450 | 14850 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | - | EDV-1 | 26 | Serverräume | 14 | 59.84 | 4.27 |  |  | 15 | 30 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630499_00 | 4450 | 14800 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | - | EDV-2 | 26 | Serverräume | 13 | 59.8 | 4.6 |  |  | 15 | 30 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002633961_00 | 4000 | 142325 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | - | Flur EG | 14 | Verkehrsflächen, Flure | 206 | 801.49 | 3.89 |  |  | 18 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630448_00 | 4450 | 14800 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | ELT | 24 | Technikräume | 13 | 52.42 | 4.03 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630461_00 | 4450 | 18003 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Einzelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 16 | 61 | 3.81 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630462_00 | 4450 | 19419 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Büro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 21 | 81.69 | 3.89 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630463_00 | 4450 | 18531 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Eltern-Kind-Büro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 18 | 71.33 | 3.96 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630464_00 | 4450 | 18900 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Sekreteriat | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 19 | 72.61 | 3.82 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630466_00 | 4450 | 17750 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 68.11 | 4.01 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630467_00 | 4450 | 17750 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 68.11 | 4.01 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630470_00 | 4450 | 17750 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 68.11 | 4.01 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630471_00 | 4450 | 17750 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 68.11 | 4.01 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630475_00 | 4450 | 20237 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Empfangsbereich / Wartefläche | 4 | Aufenthaltsräume/Cafeteria | 25 | 96.44 | 3.86 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630479_00 | 4450 | 30625 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | RLT(Labor)-Schacht | 31 | Schächte | 35 | 153.19 | 4.38 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630480_00 | 4450 | 18917 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Gr. Steigschacht + ELT | 24 | Technikräume | 22 | 89.92 | 4.09 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630483_00 | 4450 | 18637 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Erste-Hilfe-Raum | 13 | Erste-Hilfe-/Sanitätsraum | 21 | 81.9 | 3.9 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630484_00 | 4450 | 16395 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Pförtnerraum | 4 | Aufenthaltsräume/Cafeteria | 15 | 59.37 | 3.96 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630490_00 | 4450 | 21657 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Besprechungsräume | 3 | Seminar-/Besprechungsräume | 29 | 111.8 | 3.86 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630494_00 | 4450 | 21374 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Werkstatt Metall (Technik) | 11 | Werkstatt Labor/Reinraum | 29 | 109.74 | 3.78 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630495_00 | 4450 | 24489 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | NSHV ESV | 24 | Technikräume | 37 | 139.91 | 3.78 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630497_00 | 4450 | 10040 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Wc B. | 18 | WCs Beh. | 6 | 24.55 | 4.09 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630504_00 | 4450 | 18236 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Wc D. | 17 | WCs | 13 | 50.66 | 3.9 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630505_00 | 4450 | 18237 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Wc H. | 17 | WCs | 13 | 51.23 | 3.94 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630526_00 | 4450 | 188014 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Flur Labor | 14 | Verkehrsflächen, Flure | 224 | 993.7 | 4.44 |  |  | 18 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630529_00 | 4450 | 95775 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Flur / ZBV | 14 | Verkehrsflächen, Flure | 83 | 321.88 | 3.88 |  |  | 18 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002632362_00 | 4000 | 80198 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Empfangsbereich / Wartefläche EG | 4 | Aufenthaltsräume/Cafeteria | 111 | 434.75 | 3.92 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630472_00 | 4450 | 18693 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R01.1 | Gemeinschaftsraum | 4 | Aufenthaltsräume/Cafeteria | 21 | 83.56 | 3.98 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630489_00 | 4450 | 53094 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R01.3 | Gemeinschaftsraum / Cafeteria | 4 | Aufenthaltsräume/Cafeteria | 116 | 454.78 | 3.92 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630478_00 | 4450 | 19625 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.15 | Poststelle | 22 | Lager | 22 | 87.02 | 3.96 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630477_00 | 4450 | 13425 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.16.5 | Drucker/Kopierer | 29 | Drucker-/Kopierräume | 10 | 39.7 | 3.97 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630419_00 | 4450 | 21826 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.1 | Besprechungsräume | 3 | Seminar-/Besprechungsräume | 29 | 112.97 | 3.9 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630445_00 | 4450 | 20922 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.10 | Abfallbehälter |  | #N/A | 26 | 101.38 | 3.9 |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | nein | 0
r000002630446_00 | 4450 | 21270 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.11 | Palleten&Gitterboxen |  | #N/A | 27 | 106.09 | 3.93 |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | nein | 0
r000002630447_00 | 4450 | 40071 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.12 | Notstromaggregat | 25 | Technikräume Außenspange | 78 | 309.58 | 3.97 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630459_00 | 4450 | 21425 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.2 | Besprechungsräume | 3 | Seminar-/Besprechungsräume | 28 | 110.12 | 3.93 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630441_00 | 4450 | 20994 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.6 | IBC Container+Palleten |  | #N/A | 26 | 104.47 | 4.02 |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | nein | 0
r000002630496_00 | 4450 | 9005 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.61 | Aufzug | 32 | Aufzüge | 5 | 21.94 | 4.39 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630500_00 | 4450 | 21000 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.65 | Sec. Bereich | 6 | Laborräume physikalisch | 24 | 107.16 | 4.47 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630501_00 | 4450 | 16296 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.66 | Labor Süd | 6 | Laborräume physikalisch | 10 | 44.37 | 4.44 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630502_00 | 4450 | 12900 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.67 | Eingang | 16 | Windfang | 7 | 26.11 | 3.73 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630503_00 | 4450 | 15700 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.68 | Eingang | 16 | Windfang | 13 | 49.78 | 3.83 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630442_00 | 4450 | 11790 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.7 | Leiter/Treppe |  | #N/A | 7 | 26.04 | 3.72 |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | nein | 0
r000002630506_00 | 4450 | 25380 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.71 | Treppenhaus | 30 | Treppenhäuser | 24 | 100.89 | 4.2 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630508_00 | 4450 | 25400 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.73 | Treppenhaus | 30 | Treppenhäuser | 26 | 98.06 | 3.77 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630509_00 | 4450 | 13747 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.74 | WC | 17 | WCs | 9 | 31.9 | 3.54 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630510_00 | 4450 | 26133 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.75 | Treppenhaus | 30 | Treppenhäuser | 28 | 105.02 | 3.75 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630514_00 | 4450 | 66100 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.79 | Flur EG | 14 | Verkehrsflächen, Flure | 49 | 186.85 | 3.81 |  |  | 18 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630515_00 | 4450 | 21264 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.80 | Labor Ost | 6 | Laborräume physikalisch | 23 | 102.32 | 4.45 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630516_00 | 4450 | 45000 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.81 | Labor West | 6 | Laborräume physikalisch | 101 | 448.83 | 4.44 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630517_00 | 4450 | 29436 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.82 | Labor Ost | 6 | Laborräume physikalisch | 47 | 207.55 | 4.42 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630518_00 | 4450 | 35300 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.83 | Labor Ost | 6 | Laborräume physikalisch | 73 | 323.42 | 4.43 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630519_00 | 4450 | 42796 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.84 | Labor Ost | 6 | Laborräume physikalisch | 55 | 246.52 | 4.48 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630520_00 | 4450 | 26792 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.85 | Labor Süd | 6 | Laborräume physikalisch | 41 | 184.21 | 4.49 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630521_00 | 4450 | 26900 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.86 | Sec. Bereich | 6 | Laborräume physikalisch | 24 | 106.49 | 4.44 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630522_00 | 4450 | 16400 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.87 | Labor Nord | 6 | Laborräume physikalisch | 16 | 72.28 | 4.52 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630523_00 | 4450 | 44400 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.88 | Labor Nord | 6 | Laborräume physikalisch | 82 | 366.83 | 4.47 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630524_00 | 4450 | 21864 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.89 | Labor Nord | 7 | Laborräume chemisch | 25 | 111.89 | 4.48 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630444_00 | 4450 | 23313 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.9 | Außenlager Druckbehälter |  | #N/A | 24 | 94.32 | 3.93 |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | nein | 0
r000002630525_00 | 4450 | 22964 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.90 | Labor Nord | 7 | Laborräume chemisch | 29 | 127 | 4.38 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630527_00 | 4450 | 31700 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.92 | Sec. Bereich | 6 | Laborräume physikalisch | 50 | 220.51 | 4.41 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002630528_00 | 4450 | 17750 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.17.93 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 68.11 | 4.01 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630491_00 | 4450 | 17650 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.6.5 | Einzelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 67 | 3.94 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630468_00 | 4450 | 17750 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.7.11 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 68.98 | 4.06 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630465_00 | 4450 | 17750 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.7.12 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 68.98 | 4.06 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630482_00 | 4450 | 17600 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.7.16 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 67.58 | 3.98 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630469_00 | 4450 | 17750 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.7.6 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 68.98 | 4.06 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630485_00 | 4450 | 26775 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.8.1 | Mehrpersonenbüro (4 Personen) | 1 | Großraumbüros | 38 | 149.15 | 3.93 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630486_00 | 4450 | 27450 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.8.2 | Mehrpersonenbüro (4 Personen) | 1 | Großraumbüros | 41 | 160.15 | 3.91 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630488_00 | 4450 | 27500 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.8.3 | Mehrpersonenbüro (4 Personen) | 1 | Großraumbüros | 41 | 160.96 | 3.93 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630487_00 | 4450 | 26175 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R02.8.4 | Mehrpersonenbüro (4 Personen) | 1 | Großraumbüros | 37 | 144.85 | 3.91 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630473_00 | 4450 | 14000 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R04.14 | Annahme- und Ausgaberaum Post | 22 | Lager | 11 | 44.44 | 4.04 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630474_00 | 4450 | 14200 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R04.15 | Packraum | 22 | Lager | 12 | 45.7 | 3.81 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002632365_00 | 4000 | 66007 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R04.17 | Flur Gemeinschaftsraum | 14 | Verkehrsflächen, Flure | 43 | 167.35 | 3.89 |  |  | 18 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630476_00 | 4450 | 13063 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R04.8 | Lager Büromittel | 22 | Lager | 9 | 36.56 | 4.06 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002630439_00 | 4450 | 12600 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R08.3.2 | Trafobox 2 |  | #N/A | 10 | 38.71 | 3.87 |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | nein | 0
r000002630437_00 | 4450 | 12600 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R08.3.3 | Trafobox 3 |  | #N/A | 10 | 38.71 | 3.87 |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | nein | 0
r000002630438_00 | 4450 | 12728 |  |  | 140 - ERDGESCHOSS |  |  | R08.3.4 | Trafobox 4 |  | #N/A | 10 | 38.95 | 3.9 |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | nein | 0
r000002634235_00 | 5400 | 19500 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | - | RLT | 31 | Schächte | 17 | 94.45 | 5.56 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634236_00 | 5400 | 14800 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | - | ELT | 24 | Technikräume | 13 | 64.51 | 4.96 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634237_00 | 5400 | 15616 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | - | EDV-1 | 26 | Serverräume | 15 | 59.27 | 3.95 |  |  | 15 | 30 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002634239_00 | 5400 | 30720 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | - | VE- und Reinswasser-Anlage | 24 | Technikräume | 42 | 170 | 4.05 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002634248_00 | 5400 | 30901 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | - | RLT(Labor)-Schacht | 31 | Schächte | 35 | 188.01 | 5.37 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002634249_00 | 5400 | 18917 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | - | Gr. Steigschacht + ELT | 24 | Technikräume | 22 | 110.26 | 5.01 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634250_00 | 5400 | 16508 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | - | HZG/KLT/SAN-Schacht | 31 | Schächte | 16 | 85.76 | 5.36 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002634269_00 | 5400 | 35140 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | - | NSHV ASV | 24 | Technikräume | 65 | 308.26 | 4.74 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634295_00 | 5400 | 15656 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | - | EDV-2 | 26 | Serverräume | 15 | 59.27 | 3.95 |  |  | 15 | 30 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002634281_00 | 5400 | 18237 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | 14 | Wc H. | 17 | WCs | 13 | 63.03 | 4.85 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634280_00 | 5400 | 18236 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | 15 | Wc D. | 17 | WCs | 13 | 62.3 | 4.79 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634240_00 | 5400 | 17600 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | 16 | Medientechnik | 24 | Technikräume | 17 | 82.12 | 4.83 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634278_00 | 5400 | 12500 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | 17 | Putzraum | 21 | Putzräume | 10 | 46.63 | 4.66 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634284_00 | 5400 | 24220 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | 18 | IT-Raum | 24 | Technikräume | 26 | 122.65 | 4.72 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634277_00 | 5400 | 10040 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Wc B. | 18 | WCs Beh. | 6 | 30.46 | 5.08 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634286_00 | 5400 | 79400 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Empfangsbereich / Wartefläche 1.OG | 4 | Aufenthaltsräume/Cafeteria | 129 | 667.89 | 5.18 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634294_00 | 5400 | 237680 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Sub-Fab | 9 | Subfab Reinraum | 1383 | 4865.61 | 3.52 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002634234_00 | 5400 | 19901 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R01.4.1 | Aufenthaltsraum mit Teeküche | 4 | Aufenthaltsräume/Cafeteria | 24 | 114.71 | 4.78 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634241_00 | 5400 | 31161 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.10.1 | Mehrpersonenbüro (6 Personen) | 1 | Großraumbüros | 54 | 261.57 | 4.84 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634247_00 | 5400 | 37183 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.11.2 | Mehrpersonenbüro (8 Personen) | 1 | Großraumbüros | 72 | 345.33 | 4.8 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634261_00 | 5400 | 18930 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.13 | Büro Betriebsrat | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 19 | 89.85 | 4.73 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634296_00 | 5400 | 14530 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.16.1 | Drucker/Kopierer | 29 | Drucker-/Kopierräume | 9 | 43.65 | 4.85 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634298_00 | 5400 | 14079 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.16.4 | Drucker/Kopierer | 29 | Drucker-/Kopierräume | 10 | 48.74 | 4.87 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634718_00 | 4000 | 84147 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.16.6 | Flur Seminarraum | 14 | Verkehrsflächen, Flure | 70 | 281.07 | 4.02 |  |  | 18 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634833_00 | 4000 | 140798 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.16.7 | Flur 2 1.OG | 14 | Verkehrsflächen, Flure | 205 | 816.46 | 3.98 |  |  | 18 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002634260_00 | 5400 | 21000 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.17.4 | Besprechungsräume | 3 | Seminar-/Besprechungsräume | 27 | 131.73 | 4.88 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634265_00 | 5400 | 18007 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.3 | Schaltraum für betriebstechnische Anlagen | 24 | Technikräume | 20 | 94.94 | 4.75 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002634259_00 | 5400 | 19250 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.4.2 | Büro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 20 | 94.13 | 4.71 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634297_00 | 5400 | 15875 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.6.2 | Einzelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 13 | 64 | 4.92 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634242_00 | 5400 | 15672 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.6.6 | Einzelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 13 | 62 | 4.77 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634268_00 | 5400 | 17604 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.10 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 82.12 | 4.83 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634243_00 | 5400 | 17280 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.14 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 18 | 87.02 | 4.83 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634245_00 | 5400 | 17355 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.15 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 18 | 87.93 | 4.89 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634266_00 | 5400 | 17340 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.17 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 18 | 86.91 | 4.83 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634256_00 | 5400 | 17750 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.18 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 83.82 | 4.93 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634258_00 | 5400 | 17750 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.19 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 83.82 | 4.93 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634257_00 | 5400 | 17750 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.20 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 83.82 | 4.93 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634252_00 | 5400 | 17750 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.21 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 83.82 | 4.93 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634253_00 | 5400 | 17750 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.24 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 83.82 | 4.93 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634254_00 | 5400 | 17750 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.25 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 83.82 | 4.93 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634255_00 | 5400 | 17750 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.26 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 83.82 | 4.93 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634251_00 | 5400 | 17750 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.27 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 83.82 | 4.93 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634244_00 | 5400 | 18455 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.35 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 18 | 87.94 | 4.89 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634246_00 | 5400 | 18345 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.8 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 18 | 86.61 | 4.81 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634238_00 | 5400 | 22756 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R04.1 | Lager Reinkleidung | 12 | Lager Labor/Reinraum | 29 | 117.8 | 4.06 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002634276_00 | 5400 | 14860 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R04.4 | Lager nicht brennbare Stoffe | 12 | Lager Labor/Reinraum | 13 | 54.09 | 4.16 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002634264_00 | 5400 | 15624 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R04.5.1 | Lager Ex-Schutz: brennbare Stoffe | 12 | Lager Labor/Reinraum | 15 | 59.34 | 3.96 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002634263_00 | 5400 | 14860 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R04.5.2 | Lager Ex-Schutz: brennbare Stoffe | 12 | Lager Labor/Reinraum | 13 | 54.08 | 4.16 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002634273_00 | 5400 | 13467 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R04.58 | WC | 17 | WCs | 9 | 39.28 | 4.36 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002634274_00 | 5400 | 9005 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R04.59 | Aufzug | 32 | Aufzüge | 5 | 26.63 | 5.33 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634262_00 | 5400 | 39500 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R04.6 | Lager Reinstgase & Gaswarnanlage |  | #N/A | 56 | 226.85 | 4.05 |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | ja | 0
r000002634279_00 | 5400 | 24540 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R04.64 | Treppenhaus | 30 | Treppenhäuser | 26 | 93.41 | 3.59 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634282_00 | 5400 | 25380 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R04.67 | Treppenhaus | 30 | Treppenhäuser | 24 | 110.57 | 4.61 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634283_00 | 5400 | 25393 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R04.68 | Treppenhaus | 30 | Treppenhäuser | 27 | 100.7 | 3.73 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634290_00 | 5400 | 66100 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R04.75 | Flur | 14 | Verkehrsflächen, Flure | 48 | 229.66 | 4.78 |  |  | 18 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634292_00 | 5400 | 41440 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R04.77 | Flur | 14 | Verkehrsflächen, Flure | 29 | 137.31 | 4.73 |  |  | 18 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634267_00 | 5400 | 64602 |  |  | 150 - 1.OBERGESCHOSS |  |  | R05.1 | Seminarraum ohne festes Gestühl | 3 | Seminar-/Besprechungsräume | 231 | 1107.78 | 4.8 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634846_00 | 3200 | 14800 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | - | ELT | 24 | Technikräume | 13 | 43.01 | 3.31 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634876_00 | 3200 | 30901 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | - | RLT(Labor)-Schacht | 31 | Schächte | 35 | 111.41 | 3.18 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002634877_00 | 3200 | 16508 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | - | HZG/KLT/SAN-Schacht | 31 | Schächte | 16 | 50.82 | 3.18 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002634878_00 | 3200 | 18917 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | - | Gr. Steigschacht + ELT | 24 | Technikräume | 22 | 63.01 | 2.86 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634880_00 | 3200 | 45070 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | - | Umkleide | 20 | Umkleiden | 81 | 216.93 | 2.68 |  |  | 24 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002634883_00 | 3200 | 19573 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | - | RLT | 31 | Schächte | 17 | 55.45 | 3.26 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002634890_00 | 3950 | 18236 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | 19 | Wc D. | 17 | WCs | 13 | 43.57 | 3.35 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634891_00 | 3950 | 18237 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | 20 | Wc H. | 17 | WCs | 13 | 44.06 | 3.39 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634888_00 | 3950 | 15351 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | 21 | ELT | 24 | Technikräume | 14 | 47.62 | 3.4 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634847_00 | 3950 | 14600 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | 22 | Putzraum | 21 | Putzräume | 13 | 42.24 | 3.25 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634886_00 | 3950 | 10040 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Wc B. | 18 | WCs Beh. | 6 | 20.82 | 3.47 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634894_00 | 3200 | 191029 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Reinraum | 8 | Reinraumbereiche | 1863 | 5859.75 | 3.15 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002634900_00 | 3950 | 125600 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Flur Drucker/Kopierer | 14 | Verkehrsflächen, Flure | 86 | 287.85 | 3.35 |  |  | 18 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634872_00 | 3950 | 17450 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R01.4.2 | Aufenthaltsraum mit Teeküche | 4 | Aufenthaltsräume/Cafeteria | 17 | 57.11 | 3.36 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634860_00 | 3950 | 17133 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R01.4.3 | Aufenthaltsraum mit Teeküche | 4 | Aufenthaltsräume/Cafeteria | 16 | 53.79 | 3.36 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634873_00 | 3950 | 31205 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.10.2 | Mehrpersonenbüro (6 Personen) | 1 | Großraumbüros | 54 | 182.12 | 3.37 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634875_00 | 3950 | 30725 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.10.3 | Mehrpersonenbüro (6 Personen) | 1 | Großraumbüros | 53 | 178.45 | 3.37 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634874_00 | 3950 | 37350 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.11.1 | Mehrpersonenbüro (8 Personen) | 1 | Großraumbüros | 73 | 243.42 | 3.33 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634862_00 | 3950 | 12885 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.16.2 | Drucker/Kopierer | 29 | Drucker-/Kopierräume | 9 | 31.48 | 3.5 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634861_00 | 3950 | 12975 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.16.3 | Drucker/Kopierer | 29 | Drucker-/Kopierräume | 10 | 32.53 | 3.25 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634882_00 | 3200 | 20989 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.16.44 | Treppenhaus | 30 | Treppenhäuser | 23 | 61.58 | 2.68 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634885_00 | 3200 | 9005 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.16.47 | Aufzug | 32 | Aufzüge | 5 | 15.78 | 3.16 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634889_00 | 3200 | 24400 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.16.51 | Treppenhaus | 30 | Treppenhäuser | 26 | 68.66 | 2.64 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634892_00 | 3950 | 25380 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.16.54 | Treppenhaus | 30 | Treppenhäuser | 24 | 80.32 | 3.35 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634893_00 | 3200 | 9400 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.16.55 | WC | 17 | WCs | 5 | 12.22 | 2.44 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002634897_00 | 3950 | 66300 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.16.59 | Flur | 14 | Verkehrsflächen, Flure | 49 | 160.74 | 3.28 |  |  | 18 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634898_00 | 3950 | 41440 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.16.60 | Flur | 14 | Verkehrsflächen, Flure | 29 | 95.92 | 3.31 |  |  | 18 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634899_00 | 3200 | 116645 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.16.61 | Empfangsbereich / Wartefläche 2.OG | 4 | Aufenthaltsräume/Cafeteria | 141 | 428.63 | 3.04 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634855_00 | 3950 | 21700 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.17.5 | Besprechungsräume | 3 | Seminar-/Besprechungsräume | 29 | 96.16 | 3.32 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634850_00 | 3950 | 21050 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.17.6 | Besprechungsräume | 3 | Seminar-/Besprechungsräume | 27 | 90.86 | 3.37 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634879_00 | 3950 | 21750 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.17.7 | Besprechungsräume | 3 | Seminar-/Besprechungsräume | 29 | 95.81 | 3.3 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634848_00 | 3950 | 18100 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.6.1 | Einzelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 16 | 53.46 | 3.34 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634863_00 | 3950 | 17600 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.6.3 | Einzelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 57.31 | 3.37 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634853_00 | 3950 | 19250 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.1 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 20 | 65.74 | 3.29 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634871_00 | 3950 | 17750 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.2 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 58.5 | 3.44 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634851_00 | 3950 | 18900 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.23 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 19 | 62.37 | 3.28 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634869_00 | 3950 | 17750 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.3 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 58.5 | 3.44 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634866_00 | 3950 | 17750 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.30 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 58.5 | 3.44 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634865_00 | 3950 | 17750 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.31 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 58.5 | 3.44 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634864_00 | 3950 | 17474 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.32 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 58.5 | 3.44 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634854_00 | 3950 | 19250 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.33 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 20 | 65.74 | 3.29 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634887_00 | 3950 | 17685 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.34 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 57.14 | 3.36 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634868_00 | 3950 | 17750 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.4 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 58.5 | 3.44 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634867_00 | 3950 | 17750 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.5 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 58.5 | 3.44 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634870_00 | 3950 | 17750 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.7.9 | Doppelbüro | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 58.5 | 3.44 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634852_00 | 3950 | 22573 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.9.1 | Büro Studenten / Hilfwissenschaftler | 1 | Großraumbüros | 26 | 85.95 | 3.31 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634857_00 | 3950 | 23433 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.9.2 | Büro Studenten / Hilfwissenschaftler | 1 | Großraumbüros | 28 | 92.43 | 3.3 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634856_00 | 3950 | 22433 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.9.3 | Büro Studenten / Hilfwissenschaftler | 1 | Großraumbüros | 28 | 94.11 | 3.36 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634858_00 | 3950 | 23433 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.9.4 | Büro Studenten / Hilfwissenschaftler | 1 | Großraumbüros | 28 | 92.43 | 3.3 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634859_00 | 3950 | 22433 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R02.9.5 | Büro Studenten / Hilfwissenschaftler | 1 | Großraumbüros | 28 | 94.11 | 3.36 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002634849_00 | 3950 | 34828 |  |  | 160 - 2.OBERGESCHOSS |  |  | R04.17 | Demozentrum Ausstellungs-/ Musterraum | 4 | Aufenthaltsräume/Cafeteria | 53 | 178.8 | 3.37 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002635765_00 | 4600 | 19486 |  |  | 170 - 3.OBERGESCHOSS |  |  | - | RLT | 31 | Schächte | 17 | 80.29 | 4.72 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002635766_00 | 4600 | 16508 |  |  | 170 - 3.OBERGESCHOSS |  |  | - | HZG/KLT/SAN-Schacht | 31 | Schächte | 16 | 73.05 | 4.57 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002635767_00 | 4600 | 30901 |  |  | 170 - 3.OBERGESCHOSS |  |  | - | RLT(Labor)-Schacht | 31 | Schächte | 35 | 160.16 | 4.58 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002635772_00 | 4600 | 19213 |  |  | 170 - 3.OBERGESCHOSS |  |  | - | Gr. Steigschacht + ELT | 24 | Technikräume | 23 | 95.41 | 4.15 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002635777_00 | 4600 | 17054 |  |  | 170 - 3.OBERGESCHOSS |  |  | - | ELT | 24 | Technikräume | 13 | 9.34 | 0.72 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002635774_00 | 4600 | 13467 |  |  | 170 - 3.OBERGESCHOSS |  |  | 32 | WC | 17 | WCs | 9 | 33.57 | 3.73 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002635775_00 | 4600 | 9005 |  |  | 170 - 3.OBERGESCHOSS |  |  | 33 | Aufzugüberfahrt? | 32 | Aufzüge | 5 | 20.42 | 4.08 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002635798_00 | 4600 | 24993 |  |  | 170 - 3.OBERGESCHOSS |  |  | 56 | Treppenhaus | 30 | Treppenhäuser | 27 | 107.09 | 3.97 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002635799_00 | 4600 | 24400 |  |  | 170 - 3.OBERGESCHOSS |  |  | 57 | Treppenhaus | 30 | Treppenhäuser | 26 | 101.16 | 3.89 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002635801_00 | 4600 | 138800 |  |  | 170 - 3.OBERGESCHOSS |  |  | 59 | Flur 3.OG | 14 | Verkehrsflächen, Flure | 204 | 835.2 | 4.09 |  |  | 18 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002635779_00 | 4600 | 179800 |  |  | 170 - 3.OBERGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Plenum | 10 | Plenum Reinraum | 1635 | 6704.22 | 4.1 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002635769_00 | 4600 | 20157 |  |  | 170 - 3.OBERGESCHOSS |  |  | R03.3 | Werkstatt allg. | 11 | Werkstatt Labor/Reinraum | 25 | 103.25 | 4.13 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002635771_00 | 4600 | 24950 |  |  | 170 - 3.OBERGESCHOSS |  |  | R03.4 | Werkstatt Holz / Kunststoff (Technik) | 11 | Werkstatt Labor/Reinraum | 38 | 157.29 | 4.14 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637065_00 | 4600 | 16750 |  |  | 170 - 3.OBERGESCHOSS |  |  | R03.5 | Flur 3.OG | 14 | Verkehrsflächen, Flure | 16 | 13.14 | 0.82 |  |  | 18 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002635770_00 | 4600 | 20300 |  |  | 170 - 3.OBERGESCHOSS |  |  | R03.6 | Hausmeisterwerkstatt | 11 | Werkstatt Labor/Reinraum | 26 | 104.86 | 4.03 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002635768_00 | 4600 | 19050 |  |  | 170 - 3.OBERGESCHOSS |  |  | R06.1.2 | Erste-Hilfe-Raum | 13 | Erste-Hilfe-/Sanitätsraum | 22 | 90.76 | 4.13 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637854_00 | 5500 | 25756 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | - | RZ 2 | 26 | Serverräume | 40 | 201.73 | 5.04 |  |  | 15 | 30 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637855_00 | 5500 | 21084 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | - | Schacht | 31 | Schächte | 23 | 114.33 | 4.97 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637856_00 | 5500 | 109800 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | - | RLT Reinraum | 24 | Technikräume | 726 | 3627.05 | 5 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637857_00 | 5500 | 62469 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | - | Heiz -Kälte Zentrale | 24 | Technikräume | 209 | 1044.54 | 5 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637858_00 | 5500 | 15500 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | - | IT-Raum | 24 | Technikräume | 15 | 74.59 | 4.97 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637859_00 | 5500 | 21900 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | - | Druckluft Zentrale | 24 | Technikräume | 27 | 136.29 | 5.05 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637860_00 | 5500 | 80588 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | - | RLT Labor Büro | 24 | Technikräume | 350 | 1747.82 | 4.99 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637861_00 | 5500 | 13050 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | - | ZBA | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 10 | 50.5 | 5.05 |  |  | 20 | 26 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002637862_00 | 5500 | 20107 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | - | USV | 24 | Technikräume | 25 | 126.19 | 5.05 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637863_00 | 5500 | 13600 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | - | GLT | 24 | Technikräume | 8 | 41.6 | 5.2 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637864_00 | 5500 | 14800 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | - | ELT | 24 | Technikräume | 13 | 67.2 | 5.17 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002637865_00 | 5500 | 19392 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | - | RLT | 31 | Schächte | 23 | 117.07 | 5.09 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637866_00 | 5500 | 13050 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | - | BOS | 24 | Technikräume | 10 | 50.5 | 5.05 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002637867_00 | 5500 | 13050 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | - | BMA | 24 | Technikräume | 10 | 50.5 | 5.05 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002637868_00 | 5500 | 13050 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | - | ELA-2 | 24 | Technikräume | 10 | 50.5 | 5.05 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002637869_00 | 5500 | 24800 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | - | ZBV-2 | 22 | Lager | 37 | 187.2 | 5.06 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637877_00 | 5500 | 16508 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | HZG/KLT/SAN-Schacht | 31 | Schächte | 16 | 79.41 | 4.96 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637878_00 | 5500 | 19060 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | Gr. Steigschacht + ELT | 24 | Technikräume | 23 | 112.58 | 4.89 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002637885_00 | 5500 | 174583 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | Nicht genutzt | TRH Dach | 30 | Treppenhäuser | 265 | 1312.33 | 4.95 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637876_00 | 5500 | 13467 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | R03.29 | WC | 17 | WCs | 9 | 40.93 | 4.55 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637879_00 | 5500 | 13300 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | R03.32 | Flur | 14 | Verkehrsflächen, Flure | 8 | 37.66 | 4.71 |  |  | 18 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002637882_00 | 5500 | 24993 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | R03.35 | Treppenhaus | 30 | Treppenhäuser | 27 | 136.33 | 5.05 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002637883_00 | 5500 | 30901 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | R03.36 | RLT | 31 | Schächte | 35 | 174.08 | 4.97 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637884_00 | 5500 | 24400 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | R03.37 | Treppenhaus | 30 | Treppenhäuser | 26 | 129.09 | 4.97 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | nein | 0
r000002637870_00 | 5500 | 23032 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | R04.10.1 | Lager IT / Warenlieferung | 22 | Lager | 30 | 151.28 | 5.04 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637874_00 | 5500 | 18059 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | R04.2.1 | Lager Geräte | 22 | Lager | 18 | 92.47 | 5.14 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637875_00 | 5500 | 17695 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | R04.2.2 | Lager Geräte | 22 | Lager | 19 | 95.81 | 5.04 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637873_00 | 5500 | 14064 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | R04.2.3 | Lager Geräte | 22 | Lager | 12 | 61.54 | 5.13 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637871_00 | 5500 | 32002 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | R04.3.1 | Lager Technik / Technische Anlagen | 22 | Lager | 64 | 318.69 | 4.98 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
r000002637872_00 | 5500 | 35947 |  |  | 180 - 4.OBERGESCHOSS |  |  | R04.3.2 | Lager Technik / Technische Anlagen | 22 | Lager | 80 | 401.63 | 5.02 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  | ja | 0
xxx
xxx4.1
Note on Z6: Bendixen, Julius: Hier werden entweder die Personenanzahl oder die Gegenstände, welche einen spezifischen Volumenstrom haben, wie WC, Urinal und Dusche, hinterlegt.